## Sheet1
自动化工程学院15162作业布置情况
任课教师 | 课号 | 课程名称 | 布置情况（章节题号或课后思考题参考书目等） | 答疑时间、地点
张栋良 | 2403003.07 | 计算机分散控制系统 | 简述完整的控制系统组成 简述分散控制系统的信号流程 简述DCS的分级结构 简述模数转换（A/D）转换原理 模拟量输出（AO）设备的基本原理 列举并解释数字滤波的方法 主控制单元的功能有哪些？ PID功能模块的基本实现原理 趋势曲线的分类与作用 DCS中差错控制技术有哪些？ 简述OPC技术 | 星期四一、二节，北2103B
李玲 | 2403018.02 | 控制系统仿真 | P86-87 习题2-2,2-3,2-4,2-5，2-6,2-7,2-8,2-9,2-10 P140-141 习题3-2,3-4,3-5,3-7,3-8,3-9 | 周三13:30-15:00，致远楼814
王莉 | 2403027.01 | 现代控制理论基础 | 1.5、1.6、1.8、1.9；2.4、2.5、2.6；3.2、3.3、3.13、3.14；4.3、4.5、4.11；5.1、5.3、5.6、5.10 | 周二10：15~11:45 ，致远楼822
黄福珍 | 2403034.01 | 智能控制技术 | 书后习题第一章：3，4，5；第二章：1，2，3，4，6，11，12，14，15；第四章：1，3，6；第五章：1，2，3，4，5；第六章：2，5，6，8，10，11，15；第七章：1，2，3，4；第八章：1，2，4，5 | 周四15：00-16：30，致远楼814
李玲 | 2403040.01 | 电厂集控运行 | 第一章： 锅炉和汽轮机之间的联系通过什么基本方式实现？各自优劣？ 什么是集控运行？其要求和主要内容是什么？ 大型单元机组对控制的要求？ 我国发电机组的发展趋势是什么？ 第二章： 了解金属材料常见机械性能。 金属疲劳的特征是什么？ 了解金属的蠕变现象。 应力与温度对蠕变有怎样的影响？ 松弛与蠕变现象有怎样的关系？ 塑性材料和脆性材料的差别有哪些？ 引起热应力的根本原因设约束条件是什么？ 超温爆管有哪些类型？通常发生在何处？ 汽轮机叶片断裂事故可分为哪几类？其各自的防止措施是什么？ 螺栓的断裂按其断裂特征可分为哪几种基本类型？ 金属监督的范围。 高温螺栓链接的螺母材料与螺栓材料是否一致？ 第三章： 机组中有哪几类主要的组成元件？其区别在哪里？请分别举出典型实例。 过热器设计参数对过热器动态特性的影响有哪些？ 理解汽包水位的虚假水位现象。 汽包锅炉和直流锅炉对主汽温、过热汽温的控制方式分别是怎样的？（结合第五章、第七章内容回答） 汽轮机动态过程中的轴向推力如何平衡？ 第四章： 单元机组的启动与停运过程。 掌握单元机组不同的启动方式与停运方式，可根据实际情况选择合适的方式。 滑参数启停方式的主要优点。 掌握旁路系统的常见结构和容量（结合第七章内容回答） 旁路系统的功能和控制特性。 锅炉与汽轮机的启动原则。 锅炉上水的温度和方法。 水压试验的种类。 锅炉吹扫的种类、风量、通风时间和吹扫的过程。 单元机组启动操作的正式开始从何时算起？ 锅炉升温升压过程中，控制的是哪个参数？ 升温升压过程的不同阶段对升温升压速度有什么要求？为什么？ 什么是拱背变形？ 自然循环汽包炉与强制循环汽包炉在升压过程中对水冷壁的受热分别采取什么措施？ 盘车预热汽轮机的优点有哪些？ 对冲转参数有何具体要求？ 并网采用何种方法？其并网条件有哪些？ 什么是初负荷？为何要带初负荷？ 中压缸启动有何优点？ 热态启动相对于冷态启动有何特殊的注意事项？ 什么是转子惰走？如何根据惰走曲线发现问题？ 在机组额定参数停机过程中，转子静止后，还需进行什么操作？ 机组的异常停运有哪几种？如何区分？ 停炉保养有哪几种方法？ 汽轮机停运后常用的保养方法有哪几种？ 第五章： 运行中对水位的监视，原则上以哪个为准？ 在单元机组自动控制中，给水控制的手段有哪些？无论采用何种控制手段，对于汽包锅炉给水控制系统来说，一般采用哪几种基本方案？目前使用情况如何？ 正常运行时，燃烧调节的任务是什么？ 厂用电负荷的分类 厂用电的电压等级。 国外对带中间负荷机组的要求有哪些？ 目前国内原设计带基本负荷机组主要调峰运行方式。 单元机组的主要经济指标、具体指标 提高单元机组运行经济性的主要措施。 第六章： 机组事故处理的原则。 了解锅炉常见事故与预防措施 第七章： 超临界参数几组的技术特点 超临界参数直流锅炉的启动系统种类及其各自的特点 超临界参数锅炉与自然循环锅炉相比，其启动特点是什么？ 超临界参数锅炉的启动压力和启动流量 超临界参数机组启动系统的作用 超临界参数机组启动系统一般如何选择？ 冷炉汽水系统循环清洗和热态清洗 直流锅炉控制特点、控制的核心特点 第八章： 循环流化床锅炉的主要优点 循环流化床锅炉与常规煤粉锅炉的区别 循环流化床锅炉整个床层的启动依赖哪几种关键的启动技术？ 什么是压火？ | 周四13:30-15:00 致远楼814
黄伟 | 2403236.01 | 过程控制系统设计 | 1-1、1-2、1-4、1-6、1-8、1-10；3-1、3-4、3-5、3-6、3-7、3-8、3-9、3-10、3-13、3-14、3-15；4-1、4-2、4-4、4-5、4-6、4-7、4-8、4-9、4-10、4-11、4-12、4-13、4-14；5-2、5-3、5-4、5-6、5-7、5-8、5-9、5-10、5-11、5-13、5-15、5-16、5-17、5-18；补充题1～4；6-2、6-3、6-4、6-5、6-6、6-7、6-9、6-11、6-12、6-13、6-14、6-15、6-16、6-18、6-19、6-20、6-22；补充题1～3；7-2、7-3、7-5、7-8、7-9、7-11、7-12、7-13、7-14、7-16、7-17、7-18、7-19、7-20、7-21、7-22、7-23、7-24、7-25、7-26、7-27、7-28、7-30、7-31、补充题1～4。 | 周三下午3:30-4:45；电自大楼818
孙宇贞 | 2403236.02 |  |  | 周一下午1:20-3:05；电自大楼228
李芹 | 2403236.03 |  |  | 周一下午3:30-4:45；电自大楼818
程启明 | 2403248.02 | 单片机设计及应用 | 请到学校教务处网上教学平台市精品课程《计算机硬件技术》下载。具体网址为：“http://jpkc.shiep.edu.cn/20105303/课程习题”网页上有“《单片机原理》习题集 (下载)”连接，单击“下载”即可。 | 周一下午1：30~4：30自动化工程学院606室
徐晓丽 | 2403250.01 | 信号与系统 | 第一章 教材P34 1-1 1-6 1-7 1-9 1-16 第二章 教材P73 2-1 2-2 2-5 2-7 2-10（A） 第三章 教材P123 3-6 3-12 3-13 3-16 3-17 第四章 教材P167 4-1 4-9 4-11 4-12 4-20（1）（2） 4-22 第五章 教材P198 5-1（1、2、5、6） 5-2 5-3（1） 5-6（1、2、3） 5-7 5-8 5-14 5-15 5-16 第六章 教材P253 6-1 6-3 6-5 6-8 第七章 教材P284 7-6 第八章 教材P332 8-2（1、3） 8-4 8-5 8-6（1、3） 8-15 8-20 | 答疑时间：单周二：13：00-15：30；双周四：12：00-13：00； 14：55-15：55；答疑地点：南2208
余洁 | 2403250.03
徐春梅 | 2403250.05
徐春梅 | 2403250.06
李芹 | 2403271.01 | 过程控制系统设计 | 1-1、1-2、1-4、1-6、1-8、1-10；3-1、3-4、3-5、3-6、3-7、3-8、3-9、3-10、3-13、3-14、3-15；4-1、4-2、4-4、4-5、4-6、4-7、4-8、4-9、4-10、4-13、4-14；5-2、5-3、5-4、5-6、5-7、5-8、5-9、5-13、5-15、5-16、5-17、5-18；6-2、6-3、6-4、6-5、6-6、6-7、6-10、6-11、6-12、6-13、6-14、6-15、6-16、6-18、6-19、6-20、6-22；补充题1～3；7-2、7-3、7-5、7-8、7-9、7-11、7-12、7-13、7-14、7-16、7-17、7-18、7-19、7-20、7-21、7-22、7-23、7-24、7-25、7-26、7-27、补充题1～2。 | 周一下午3:30-4:45；电自大楼818
孙宇贞 | 2403271.02 |  |  | 周一下午3:00-4:30；电自大楼228
楼俊君 | 2403286.01 2403286.03 | 微机原理与接口技术 | 1-18、1-19、1-20、1-21、2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9、2-10、3-1、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7、3-8、3-9、3-13、4-4、4-5、4-6、4-7、4-10、5-11、5-13、5-15、6-2、6-3、7-11、7-13、8-16、8-20、9-17 | 周三中午12:00-13:00国206
王莉 | 2403286.05 | 微机原理与接口技术 | 1-12、1-17、1-18、1-20、1-21、1-24，2-1、2-3、2-5、2-10~2-16，3-1~3-3，4-2~4-12、4-18~4-20，5-3~5-5、5-11~5-14，6-1~6-4 | 周四12：00~13：20南3102
王莉 | 2403286.06 | 微机原理与接口技术 | 1-12、1-17、1-18、1-20、1-21、1-24，2-1、2-3、2-5、2-10~2-16，3-1~3-3，4-2~4-12、4-18~4-20，5-3~5-5、5-11~5-14，6-1~6-4 | 周四12：00~13：20南3102
罗静 | 2403286.07 | 微机原理与接口技术 | 第一章 19 20 21 22 27 第二章 5 9 10 13 15 16 18 第三章 17 18 第四章 3 4 5 7 10 第五章 1 2 3 4 5 11 12 13 补充题等 | 星期四 下午12点 北一教教室休息室
罗静 | 2403286.13 | 微机原理与接口技术 | 第一章 19 20 21 22 27 第二章 5 9 10 13 15 16 18 第三章 17 18 第四章 3 4 5 7 10 第五章 1 2 3 4 5 11 12 13 补充题等 | 星期四 下午12点 北一教教室休息室
黄伟 | 2403297.01 | 控制系统分析与设计 | 1-1、1-2、1-4、1-6、1-8、1-10；5-2、5-3、5-4、5-6、5-7、5-8、5-9、5-10、5-11、5-13、5-15、5-16、5-17、5-18；6-2、6-3、6-4、6-5、6-6、6-7、6-9、6-11、6-12、6-13、6-14、6-15、6-16、6-18、6-19、6-20、6-22；补充题1～3；7-2、7-3、7-5、7-8、7-9、7-11、7-12、7-13、7-14、7-16、7-17、7-18、7-19、7-20、7-21、7-22、7-23、7-24、7-25、7-26、7-27、7-28、7-30、7-31、补充题1～4。 | 周三下午3:30-4:45；电自大楼818
薛阳 | 2403298.01 | 仪器仪表设计 | 第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章思考题，课堂提问；最优化问题的几何描述，课堂练习；混联系统的串并联系统和并串联系统的可靠性预测，课堂练习；第三章第六节，提前预习，课堂练习；随堂实验一至实验六 | 星期四10:15-11:45，致远楼306
李辉 | 2403299.01 | 自动化装置与系统 | 测控系统识图练习，电气系统识图练习，相关标准及规范的查阅方法 | 周二下午3：30-4：30，致远楼234
贾再一 | 2403301.01 | 控制工程数学基础与MATLAB | 第一章2(1)（3)(5)、3(2)(4)、5(1)（3)(5)、13、17 第二章1（2）（4）、2(1)（3)(5)（7）8(1)（3)(5)（7） 第三章1、2、4、6、10 第四章1、2(1)（3)(5)3(1)（3)(5)（7）12（1）（2） 第五章1、2、5、6(1)（3)(5)7(1)（3)(5) 第七章1、2、3、4 第八章2、8、10 | 周二1:30~3:30，致远楼305
徐晓丽 | 2403327.01 | 信号与系统 | 第一章 教材P34 1-1 1-6 1-7 1-9 1-16 第二章 教材P73 2-1 2-2 2-5 2-7 2-10（A） 第三章 教材P123 3-6 3-12 3-13 3-16 3-17 第四章 教材P167 4-1 4-9 4-11 4-12 4-20（1）（2） 4-22 第五章 教材P198 5-1（1、2、5、6） 5-2 5-3（1） 5-6（1、2、3） 5-7 5-8 5-14 5-15 5-16 第六章 教材P253 6-1 6-3 6-5 6-8 第七章 教材P284 7-6 第八章 教材P332 8-2（1、3） 8-4 8-5 8-6（1、3） 8-15 8-20 | 答疑时间：单周二：13：00-15：30；双周四：12：00-13：00； 14：55-15：55；答疑地点：南2208
张军 | 2403341.01 | 面向对象编程技术 | 第二章：13，15，20，24 第三章：4，6，9，10 第四章：5，6，8，9，10，13 第五章：6，18，19，23，24 第六章：9，10，11，12 第七章：8，9，11，12 第八章：2，3 第九章：7，8，9，13，15 第十章：5，6 | 周一下午16:00-18:00 以及其他任意时间 by QQ
楼俊君 | 2403342.01 | 单片机原理与接口技术 | 1-18（4）、1-19（4）、1-20（1）（3）、1-22 （1）（3）1-23（1）（4）1-25、1-26（1）（4）、1-28、1-29、2-8、2-11、2-12、2-14、2-15、2-16、3-2、3-3、3-4、3-5、3-8、4-21、5-10、5-11、5-12、6-6、6-7、7-8、 | 周三中午12:00-13:00国206
任海霞 | 2415002.02 | 检测技术 | 第1章13、14题；第3章22、25题；第5章14、15、17题；第6章18题；第7章9题；第8章14、15题；第9章17、18题 | 电自大楼808双周二15点-17点
任海霞 | 2415002.04 | 检测技术 | 第1章13、14题；第3章22、25题；第5章14、15、17题；第6章18题；第7章9题；第8章14、15题；第9章17、18题 | 电自大楼808双周二15点-17点
郑小霞 | 2415002.07 | 检测技术 | 第1章13、14题；第3章22、25题；第5章14、15、17题；第6章18题；第7章9题；第8章14、15题；第9章17、18题 | 电自大楼814周二15点-17点
薛阳 | 2415015.01 | 仪器设计与制作技术 | 第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章思考题，课堂提问；最优化问题的几何描述，课堂练习；混联系统的串并联系统和并串联系统的可靠性预测，课堂练习；第三章第六节，提前预习，课堂练习。 | 星期四10:15-11:45，致远楼306
徐进 | 2415015.02 | 仪器设计与制作技术 | 第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章思考题，课堂提问；最优化问题的几何描述，课堂练习；混联系统的串并联系统和并串联系统的可靠性预测，课堂练习；第三章第六节，提前预习，课堂练习。 | 星期二12:30-14:00，致远楼306
张军 | 2415022.01 | 光电检测技术 | 第一章：1-1，1-2，1-3，1-4，1-5，1-6，1-7，1-8 第二章：2-1，2-1，2-3，2-4，2-5，2-6 第三章：3-1，3-2，3-3，3-4，3-5，3-6，3-7，3-8 第四章：4-2，4-3，4-4，4-5 第五章：5-2，5-4，5-5，5-6，5-7 第六章：6-1，6-2 第七章：7-1，7-2，7-3，7-4 第八章：8-2，8-3，8-4，8-5 第九章：9-3，9-4，9-5，9-6，9-7，9-8 | 周一下午15:00-17:00 电自楼808
盛文娟 | 2415022.02 | 光电测试技术 | 1-1,1-8,2-2,2-4,3-1,3-3,3-7,4-3,4-4,4-5,5-1,5-2,5-6,5-7,6-2,6-5,7-1，7-3 | 周二下午15:00-17:00，致远楼808
周建萍 | 2403132.02/2403132.04 | 可编程控制技术 | 1.1、1.2、1.4;3.1,3.2,3.17-3.24;4.2-4.24(第四章交电子程序);5.10,5.11,5.13,5.14;6.11;附录A.1-A.8,A.19-A.23,A.30(附录交电子版程序);注前面三章作业争取课堂训练完成 | 周四13:00-14:00 地点:致远楼822